| Voedingstrafo, berekende specificaties |  |
| --- | --- |
| Ordernummer transformator | 20260400005 |
| Aantal wikkelingen per volt | 3,80 |
| Oppervlak trafokern (cm2) | 13,15 |
| Primair vermogen (VA) | 131 |
| Primair amperage (A) | 0,56 |
| Aantal primaire wikkelingen | 894 |
| Primaire draaddiameter (mm) | 0,25 |
| Secundair vermogen (VA) | 90 |
| Secundair amperage (A) | 0,225 |
| Secundair voltage | 400 |
| Aantal secundaire wikkelingen | 1521 |
| Secundaire draaddiameter (mm) | 0,20 |
| 50v aftakking op wikkeling | 0 |
| Middenaftakking op wikkeling | 0 |
| Vermogen 5 volt wikkeling (VA) | 15 |
| Amperage 5 volt wikkeling (A) | 3 |
| Aantal 5 volt wikkelingen | 19 |
| 5 volt draaddiameter | 0,60 |
| 5 volt middenaftakking op wikkeling | 10 |
| Vermogen 6,3 volt wikkeling (VA) | 12,6 |
| Amperage 6,3 volt wikkeling (A) | 2 |
| Aantal 6,3 volt wikkelingen | 24 |
| 6,3 volt draaddiameter | 0,50 |
| 6,3 volt middenaftakking op wikkeling | 12 |
| Vermogen 12,6 volt wikkeling (VA) | 0 |
| Amperage 12,6 volt wikkeling (A) | 0 |
| Aantal 12,6 volt wikkelingen | 0 |
| 12,6 volt draaddiameter | 0,00 |
| 12,6 volt middenaftakking op wikkeling | 0 |
| Wikkelruimte primair (cm2) | 2,23 |
| Wikkelruimte secundair (cm2) | 2,43 |
| Wikkelruimte 5 volt (cm2) | 0,27 |
| Wikkelruimte 6,3 volt (cm2) | 0,24 |
| Wikkelruimte 12,6 volt (cm2) | 0,00 |
| Wikkelruimte totaal (cm2) | 5,18 |
| Aanbevolen maat trafoblik | EI-84 |